Powerfluter IP 250W Sym HQI	No. LA-1205-2H

Kurzinformation:   Kompakter und widerstandsfähiger Fluter für den Einsatz im Freien.

Ausschreibungstext:
Bezeichnung:	Powerfluter IP 250W Sym HQI
Fabrikat:	Kelvin
Typ:			MIG-SM

Mit eingebautem Vorschaltgerät und Zündgerät für die Lampe HQI /HPI 250W E-40.
Das Leuchtmittel hat einen guten Wirkungsgrad, die Farbwiedergabeeigenschaften sind gut.
Energiesparend: 250 Watt HQI  - so hell, wie 1100 Watt Halogenlicht.
Schwarzes Aluminiumgußgehäuse mit schwenkbarem Befestigungsbügel
Spitzwassergeschützt nach IP 65.
Maße: B 430mm, H 450mm, T 155mm

Zubehör / Optionen:

Lampe HQI-TE 250W E40 klar 						L-8374-N
Mastbefestigung für Außenfluter						LA-1300
Ausleger für Wandfluter 90cm						LA-1099